CZEŚĆ VI. MEBLE I URZĄDZEŃIA DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ KOMUNIKACYJNYCH

VI. 1. ZESTAWIENIE SPRZĘTU ZE WSKAZANIEM MIEJSCA PRZEZNACZENIA

| Pozycja opisu | Symbol elementu | Nazwa | Ilość (szt.) | Występowanie (nr pomieszczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.VI/1 | W36a | Szafka szatniowa | 8 | 126 |
| Poz.VI/2 | W 125 | Tablica informacyjna Główna | 1 | 128 |
| Poz.VI/3 | W 127 | Tablice informacyjne przydrzwiowe | 52 |  |
| Poz.VI/4 | W 102 | Mata | 1 | 128 |
| Poz.VI/5 |  | Lada recepcyjna na holu | 1 |  |
| Poz.VI/6 | W123 | Lodówka do zabudowy | 1 |  |
| Poz.VI/7 | W123a | Lodówka wolnostojąca | 1 | 203 |
| Poz.VI/8 | W96 | Ekspres do kawy | 3 | 115,203,208 |
| Poz.VI/9 | W99 | Kuchenka elektryczna /płyta wolnostojąca | 2 | 115,203 |
| Poz.VI/10 | W105 | Zmywarka do zabudowy | 1 | 115 |
| Poz.VI/11 | W107 | Automatyczna suszarka do rąk | 7 | 117,118,120,216,217,318,319 |
| Poz.VI/12 |  | Kuchenka mikrofalowa | 1 | 203 |
| Poz.VI/13 |  | Maszyna do czyszczenia posadzek | 1 | 114 |
| Poz.VI/14 |  | Dwudrzwiowa szafa ubraniowa metalowa | 7 | 205 |

VI.2. OPIS WYPOSAŻENIA

VI.2.1. Zakres zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego meble i urządzenia opisane poniżej :

Zależnie od charakterystyki danego urządzenia, w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy dokumentację oraz wszystkie elementy niezbędne do połączenia i instalacji wszystkich urządzeń w celu uzyskania właściwej dla nich wydajności lub funkcji”

VI.2.2. Wymagania ogólne dla urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia

- Wszystkie dostarczone urządzenia i meble muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane
w 2013 roku.

- Muszą być zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Wykonawca dostarczy następujące atesty i certyfikaty:

- Deklaracja CE – do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymogu przez zamawiany sprzęt,

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu,

- Dostarczony sprzęt, urządzenia i meble  muszą być fabrycznie nowe. Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami  określonego producenta lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta (gwarancja realizowana na terenie Polski).

- Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy. a wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania Zamawiającego

VI.2.3.Pomoc techniczna i aktualizacje

Wykonawca zapewni przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego na urządzenia, prawo do zawartego w cenie zamówienia korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej w języku polskim, realizowanej przez producenta urządzeń lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy), za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej lub formularzy elektronicznych (w dni robocze),

VI.2.4.Warunki gwarancji

Wykonawca zapewni gwarancję na urządzenia lub sprzętu a także mebli przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego. Uwaga: Dla niektórych urządzeń i sprzętu terminy gwarancji są ustalone indywidualnie łącznie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowicie bezpłatne naprawy w miejscu instalacji (Polska, Zielona Góra), przy czym reakcja serwisu musi nastąpić nie później niż w okresie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Serwis musi mieć możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim.

VI.2.2.5. Instruktaż konfiguracji i obsługi urządzeń

Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamówienia instruktaż z zakresu konfiguracji i obsługi urządzeń, w zakresie umożliwiającym ich samodzielne uruchamianie i konfigurowanie (z uwzględnieniem specyficznych cech urządzeń). Instruktaż w języku polskim odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i będzie trwał minimum 8 godziny.

VI.3. OPIS SZCZEGÓŁOWY

Poz.VI/ 1. SZAFKA SZATNIOWA (symbol dok. projekt.W36a), w ilości 8 szt. do pom. 126  o następujących parametrach lub równoważnych:

Rys. nr 1. Szafka trzydrzwiowa. Widok

- szafka szatniowa 3 komorowa zamykana na klucz,

- dostęp do każdej komory oddzielny,

- każda komora posiada osobny klucz,

- Zamek patentowy (2 klucze do każdego zamka)

- Ryglowanie w 3-punktach

- Miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach)

- W każdej szafce półka + drążek + 2 haczyki

- wymiary:wys.1800 -1950 mm, głębokość 400-500 mm, szerokość- 900-1000 mm

- ilość kolumn – 3, ilość drzwiczek w kolumnie- 1, łączna ilość drzwiczek -3

- malowanie farbą proszkową- korpus RAL 7035. (szary) / drzwiczki RAL 7035 (szary)

- wentylacja: nowoczesna (perforacja)

- wykonanie z blachy 0.8mm, wzmocnienie cokołu blachą 2.0mm

- konstrukcja spawana/zgrzewana

- gotowe do użytku - nie wymagające montażu

- Wyrób musi spełniać  wymagania zawarte w: PN-F-06009:2001,PN-F-06010-05:1990,PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001,PN-F-06010-05:1990

Poz.VI/2.TABLICA INFORMACYJNA GŁÓWNA (symbol dok. projekt. W125),  zawierająca informacje o pomieszczeniach w obiekcie  i numerach tych pomieszczeń. Powinna spełniać następujące:

- wykonana z wąskich profili (kolor stal szczotkowana )

- tabliczki (listwy z napisami ) wymienne

- grafika - wydruk na foli samoprzylepnej

- wymienne panele z informacjami o numerze pokoju i stanowisku

- wymiary: głębokość zewnętrzna tablicy - 7 cm, szerokość 150, wysokość 200 cm

- nadruk o wysokości litery min. 8 cm

- Uwaga: treść umieszczona w panelach może być w łatwy sposób wymieniana - drukowana na papierze umieszczonym za folią ochronną. Przed montażem uzgodnić dobór tabliczek i treść napisu z Zamawiającym.

Rys. nr 2. Tablica informacyjna. Rysunek poglądowy

Poz.VI/ 3.TABLICE INFORMACYJNE PRZYDRZWIOWE (symbol dok. projekt.W127) w ilości 52 sztuki o następujących cechach:

- powinna zwierać zawierać: numer pokoju, nazwę stanowiska , imię i nazwisko

- tabliczki na drzwi konfigurowane z profili aluminiowych anodowanych o standardowych szerokościach, pozwalające na zastosowanie wymiennego nośnika informacji.

- tabliczki zbudowane z paneli.  Wymiary zewnętrzne tabliczki : szer 180 mm, wys. 80 mm

- liczba zamieszczonych paneli 3, panele w ramce z profili łączonych pod kątem 45 stopni. Kolor: stal szczotkowana, w panelach ochronna wkładka przeźroczysta

- Uwaga: treść umieszczona w panelach może być w łatwy sposób wymieniana - drukowana na papierze umieszczonym za folią ochronną. Przed montażem uzgodnić dobór tabliczek i treść napisu z Zamawiającym.

Poz.VI/4.MATA  (symbol dok. projekt.W102) o następujących parametrach:

- Wycieraczka systemowa wewnętrzna na profilach metalowych o wym. np. 80 x 100 cm,

- z osuszającymi szczotkowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych.

- Wkłady osuszające odporne na ścieranie, wygniatanie, dobrze absorbujące wilgoć.

- Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin. Kolor czarny.

Poz.VI/5. LADA RECEPCYJNA NA  w holu nr 125 o następujących parametrach:

- Lada recepcyjna łukowa

- Wymiary wg opisu  ( nie wyszczególnione  w opisie  należy pobrać na budowie i uzgodnić z Zamawiającym)

- Wysokość lady 110 cm, blat roboczy na wysokości 74 cm.

- Blenda (płyta czołowa lady) jest cofnięta od przodu blatu o 11 cm, cokół o kolejne 2 cm (dzięki temu klienci stojący przed ladą nie ocierają obuwiem o cokół)

- Metalowe pasy ozdobne w kolorze stali szczotkowanej.

Rys nr 3. Widok lady recepcyjnej

Rys. nr 4.Usytuowanie lady recepcyjnej

- Lada wyposażona jest w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie lady.

- Pod blatem lady należy zamontować półkę  na klawiaturę od strony spodniej 8 cm poniżej blatu za pomocą uchwytów, pólka o wymiarach 70 x 50 cm i grubości 18mm, krawędzie zaokrąglone, wysuwana spod blatu na prowadnicach łożyskowanych, zapewniających lekki wysuw w zakresie 80 %,

- Kolor orzech dostosowany do koloru drzwi - Okleina CPL HQ Orzech – wzór ze strony http://www.porta.com.pl/probki_kolorow,p22.html

- Wzór koloru okładziny lady recepcyjnej

Poz.VI/ 6. LODÓWKA  DO ZABUDOWY ( symbol dok. projekt.W123) o następujących lub równoważnych  parametrach:

- rodzaj: jednodrzwiowa, wewnętrzny zamrażalnik

- wysokość zabudowy: 82 cm, Szerokość :54-60cm, Głębokość: 55 cm

- klasa klimatyczna : ST, N , Poziom hałasu [dB] max 39

- Obustronny montaż drzwi, Oświetlenie wnętrza, Regulacja wysokości

- Klasa energetyczna A++, Zużycie energii [kWh/24h]: 0,39, Zużycie energii [kWh/rok] maz 186

- Sterowanie Mechaniczne

- Chłodziarka: pojemność chłodziarki min. 100 l , półki 2 szklane, regulacja półek, 1 pojemnik na warzywa, rozmrażanie: automatyczne , wyposażenie: 3 balkoniki na drzwiach

- Zamrażarka: Pojemność zamrażalnika max 18 l, klasa zamrażania, zdolność utrzymywania temp. [h]  ≤13h

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Poz.VI/7. LODÓWKA  WOLNOSTOJĄCA (symbol dok. projekt.W123-A) o następujących lub równoważnych  parametrach:

- Rodzaj: jednodrzwiowa

- Wewnętrzna komora: wewnętrzny zamrażalnik

- Wymiary: Wysokość :180-190, Szerokość :55-60cm, Głębokość: 60-65 cm

- Klasa klimatyczna : ST, N

- Poziom hałasu [dB] max 39

- Obustronny montaż drzwi tak

- Oświetlenie wnętrza Tak

- Regulacja wysokości Tak

- Klasa energetyczna A++

- Sterowanie Mechaniczne

- Chłodziarka: Pojemność chłodziarki min. 200 l , półki  szklane, regulacja półek, 1 pojemnik na warzywa, rozmrażanie automatyczne, wyposażenie: na drzwiach

- Zamrażarka: Pojemność zamrażalnika  70-890 l, Klasa zamrażania/

- Zdolność utrzymywania temp. [h]  ≤13h

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Poz.VI/8.  EKSPRES DO KAWY (symbol dok. projekt.W96) o następujących parametrach:

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

- Rodzaj: ciśnieniowy

- Części urządzenia do mycia w zmywarce

- Pojemność: nie mniej niż 1,5 litra

- Dozownik: podwójny

- Sterowanie: elektroniczne

- Schowek na przewód

- Zasilanie: nie mniej niż 550 W

- Rodzaj kawy: parzona/ w ziarnach

- Opcja spieniania mleka: tak

- Ciśnienie: nie mniej niż 15 bar

- Napięcie: 220 V

- Czas parzenia: < 10 minuta(y)

- Wyposażenie dodatkowe: sitka, łyżeczka do odmierzania kawy, kubek do spieniania mleka,

- Opcje dodatkowe: program czyszczenia, program płukania, automatyczne wyłączanie, program usuwania kamienia

- Regulacja twardości wody

Poz.VI/ 9.KUCHENKA  ELEKTRYCZNA /PŁYTA ELEKTRYCZNA WOLNOSTOJĄCA DWUPALNIKOWA (symbol dok. projekt. W99) o następujących lub równoważnych parametrach:

- rodzaj: ceramiczna

- kolor: Czarny

- materiał: szkło ceramiczne, szlifowane krawędzie

- sterowanie: Sensorowe z przodu na płycie

- Ilość stopni mocy: płynna regulacja, 9

- Ilość pół grzejnych: 2

- Moc całkowita:  > 2900 W

- Wymiary :Szerokość:30cm, Głębokość 51-52 cm

- Ramka: Nie

- Wskaźnik opadania ciepła: tak

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Poz.VI/10.ZMYWARKA DO ZABUDOWY (symbol dok. projekt.W105) w pom. Nr 115 o następujących lub równoważnych parametrach:

- szerokość zabudowy: 45 cm, wysokość: 81,50 cm, głębokość: 54 cm – 57 cm

- panel sterujący: zintegrowany, chowany, wskaźnik braku nabłyszczacza i wskaźnik braku soli

- funkcje: ½ wsadu, opóźniony start >8 godzin, programy: > 5

- kosz: górny kosz – regulowana wysokość, miejsce na filiżanki,

- klasa energetyczna: co najmniej A+, klasa efektywności zmywania- A, klasa efektywności suszenia- A

- zużycie energii < 93 kWh na cykl, Zużycie wody w cyklu: < 9,1 litra

- moc przyłączeniowa: > 1700 W

- poziom hałasu: ≤48 dB

- inne: regulowane nóżki, zabezpieczenie przeciwypływowe i blacha chroniącą blat przed parą

- wyposażenie dodatkowe: koszyk na sztućce

- gwarancja: co najmniej 24 miesiące

- Poz.VI/ 11. AUTOMATYCZNA  SUSZARKA  DO  RĄK (symbol dok. projekt.W107) o następujących lub równoważnych  parametrach:

- moc  znamionowa: 2100 W

- materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie powierzchni: satyna

- wymiary: - wysokość: 250-255 mm, - szerokość: 270-275 mm, - głębokość: 200-210 mm

- rodzaj montażu: naścienny, przykręcana

- sposób uruchamiania: automatyczny – fotokomórka, odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm

- poziom hałasu: 75 dB

- średni czas suszenia: 25 sekund

- wtyczka do prądu: jest, napięcie zasilania: 230 V , częstotliwość prądu: 50 Hz

- Gwarancja: 2 lata

Poz.VI/12. KUCHENKA MIKROFALOWA do pokoju nr 203  o następujących lub równoważnych parametrach:

Rys. nr 5. Widok kuchenki mikrofalowej

- sterowanie: elektroniczne

- wyświetlacz: elektroniczny, zegar czasu rzeczywistego, minutnik

- programy: gotowanie kombinowane 1

- ilość poziomów mocy:≥ 6

- rozmrażanie: tak

- moc grilla: ≥950 W

- moc: co najmniej 600 W

- pojemność: co najmniej 17 litrów

- kierunek otwierania: w lewo

- średnica talerza obrotowego: co najmniej 24,5 cm

- gwarancja: co najmniej 24 miesiące

- Poz.VI/13. MASZYNA DO CZYSZCZENIA POSADZEK o parametrach nie gorszych lub równoważnych niż podane niżej:

- profesjonalne urządzenie do czyszczenia posadzek: gresu, parketu, płytek, podłóg sportowych, betonu, pcv itp.

- łatwym dostępem do wszystkich podzespołów, unoszoną głowicą ułatwiającą montaż szczotki,  czytelnym panelem sterującym.

- rama nośna ze stali nierdzewnej, zbiorniki z tworzywa odpornego na uderzenia.

- W komplecie z dodatkową  szczotką czyszczącą

- Moc silnika szczotki: min. 1000 W

- Moc silnika ssawy: min. 1200 W

- Zasilanie: 230 V

- Obroty: min. 150 obr/min

- Szerokość szczotki: 450 mm

- Szerokość pad: 400 mm

- Zasięg pracy: 42 m

- Pojemność zbiornika: 30 l

- Poziom hałasu: 68 dB

- Gwarancja : co najmniej 24 miesiące

- nie gorsza lub równorzędna z  maszyną Numatic TT3450

Rys. nr 6. Maszyna do czyszczenia posadzek. Widok poglądowy

- Poz.VI/14. DWUDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA DWUDZIELNA metalowa ( symb. w dok. projekt  W 36 ) w ilości 7 sztuk o  następujących parametrach:

Rys. nr 7. Widok szafy dwudrzwiowej

- Każda cześć szafy wyposażona jest w metalowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik.

- Drzwi szafy z perforacją.

- Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm..

- Wymiary: wysokość – 210-230  cm, szerokość 60 cm , głębokość – 70 cm

- Kolor szafy – kolor posadzki