CZEŚĆ III. WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE DO PRACOWNI OPRACOWANIA I POMIESZCZEŃ CZYSZCZENIA  AKT

III.1.WARUNKI OGÓLNE

III.1.1. Zakres zamówienia

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia,  sprzęt, urządzenia i meble dostarczy  zamontuje w nowym budynku Zamawiającego:

- Zależnie od charakterystyki danego mebla, sprzętu lub urządzenia, w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy dokumentację oraz wszystkie elementy niezbędne do instalacji i użytkowania wszystkich urządzeń

- Dostarczone meble i sprzęt muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia.

- Zależnie od charakterystyki danego mebla, sprzętu lub urządzenia, w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy dokumentację oraz wszystkie elementy niezbędne do połączenia i instalacji wszystkich urządzeń

- Wykonawca dostarczy następujące atesty i certyfikaty, jeżeli to jest wymagane:

- - Świadectwo autoryzacji lub certyfikat producenta – wymagane jest dołączenie kopii odpowiednich dokumentów (certyfikatów lub stosownych oświadczeń),

- - Deklaracja CE – do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymogu przez zamawiany sprzęt,

- - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu,

III.1.2. Wymagania ogólne dla urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia

- Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy. a wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych.

- Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania Zamawiającego.

III.1.3. Pomoc techniczna i aktualizacje

Wykonawca zapewni przez okres minimum  12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego na urządzenia,  prawo do zawartego w cenie zamówienia korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej w języku polskim, realizowanej przez producenta urządzeń lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy), uzyskiwania i stosowania poprawek do oprogramowania niezbędnego do pracy zamawianego sprzętu (np. uaktualnienia firmware).

III.1.4. Warunki gwarancji

Wykonawca zapewni gwarancję na urządzenia, przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego. Uwaga: Dla niektórych urządzeń i sprzętu terminy gwarancji są ustalone indywidualnie łącznie z opisem przedmiotu zamówienia.  Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowicie bezpłatne naprawy w miejscu instalacji (Polska, Zielona Góra), przy czym reakcja serwisu musi nastąpić nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Serwis musi mieć możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim.

III.1.5. Instruktaż użytkowania i obsługi urządzeń

Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamówienia instruktaż z zakresu użytkowania i obsługi sprzętu oraz  urządzeń w zakresie umożliwiającym ich samodzielne uruchamianie i użytkowanie (z uwzględnieniem specyficznych ich cech). Instruktaż w języku polskim odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i będzie trwał minimum 8 godzin.

III.2. ZESTAWIENIE SPRZĘTU OBJETEGO ZAMÓWIENIEM ZE WSKAZANIEM MIEJSCA PRZEZNACZENIA

| Pozycja z opisu | Symbol elementu | Nazwa | Ilość (szt) | Występowanie (nr pomieszczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.III/1 | W124 | Gilotyna mała | 2 | 119,313 |
| Poz.III/2 | W90 | Wózek na akta | 5 | 110(3szt.),201,301 |
| Poz.III/3 | W 94 | Drabina | 5 | 110,201(2szt), 301(2szt) |
| Poz.III/4 | W104 | Podest | 3 | 110,201,301 |
| Poz.III/5 |  | Jednostanowiskowy zestaw odciagowy | 1 | 110 |
| Poz.III/6 | W 103 | Niszczarka | 9 | 127,206,207,208,210,211,309,313,314, |
| Poz.III/7 | W63 | Kserokopiarka | 1 | 119 |

III.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Poz.III/1.GILOTYNA MAŁA (symbol dok. projekt. W124) o  następujących lub równoważnych parametrach:

- nożowa  przeznaczona do intensywnego użytkowania w biurze

- format minimum A3

- automatyczny system docisku papieru

- zewnętrzna podpórka do papieru

- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70 g

Poz.III/2.WÓZEK DO TRANSPORTU AKT (symbol dok. projekt. W90) o następujących lub równoważnych parametrach:

- Wymiary: 70 x 420 x 925 [mm] (dł x szer x wys)

- Przeznaczone do transportu wewnętrznego akt,

- Konstrukcja: stalowa z blachy o kolorze stali szczotkowanej

- Pochwyty do pchania lub ciągnięcia wózka

- Ilość półek -3, polki płaskie

- Kółka: wyposażony w 4 kółka skrętne na łożyskach kulkowych, gumowane z bieżnią nierysującą  o średnicy max.100mm z możliwością ich blokowania

- Min. nośność - 150kg

Rys. nr 1. Zdjęcie przykładowego wózka do akt

Poz.III/.3.DRABINA (symbol dok. projekt. W94) o następujących lub równoważnych parametrach:

Rys. nr 2. Zdjęcie drabiny

- Konstrukcja drabiny wykonana z aluminium, składana.

- Stopnie o głębokości 15 cm zapewniają wygodę i bezpieczeństwo.

- Ilość stopni- 6

- Wymiary platformy 0,60-0,65 x 0,50-0,55 m.

- Półka na dokumenty.

- Dostęp do 2,70 m, szerokość 58 cm z atestem bhp.

- Wymiary:H=145-150cm; C=100-105cm; D=190-195cm

- Maksymalne obciążenie 150kg

- Spełniająca normę EU EN 131

Poz.III/4.PODEST  (symbol dok. projekt. W104) o następujących lub równoważnych parametrach:

- wykonany z profili aluminiowych o wys. 50 cm,

- ryflowane stopnie szerokości 20 cm . 2 stopnie drabiny (głębokość 80 mm).

- dolne końce podestu zaopatrzone w wymienne stopki z z gumy.

- dostęp do 255 cm; szerokośc podestu 55-60 cm.

- maksymalne obciążenie 150kg

- spełniający normę EU EN 14183.

Rys. nr 3. Zdjęcie przykładowego podestu

Poz.III/ 5.JEDNOSTANOWISKOWY ZESTAW ODCIĄGOWY (symbol dok. projekt. W112) o następujących lub równoważnych parametrach:

- Ramię odciągowe, specjalnie zaprojektowane dla środowisk pracy gdzie występują dymy, opary lub niewybuchowe pyły;

- wszystkie elementy są anodyzowane;

- zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym, inne gałęzie
przemysłu gdzie wymagane jest zastosowanie antykorozyjnego ramienia z możliwością
łatwego pozycjonowania;

- połączenie obrotowe umożliwia obrót o 360 st.;

- ramię elastyczne i proste do ustawienia w wybranej pozycji;

- urządzenie zamontowane na systemie szynowym-podpora ramienna w obudowie;

- ssawkę można pochylać w różnych kierunkach;

- zalecana wydajność, m3/h: 700-1000;

- maks. temp. oparów, °C: 40;

- poziom hałasu przy ssawce, dB(A): 63-70; -przepustnica : standard;

- materiał z którego wykonany jest wąż : PVC pokryte tkanina poliestrową; -podłączenie 0, mm: 150/160;

Rys. nr 4. Przykładowy zestaw odciagowy firmy Niederman

Poz. III/6 NISZCZARKA  (symb. w dok. W103) – szt. 9 o następujących minimalnych lub równoważnych parametrach:

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Stopień bezpieczeństwa | DIN 4 |
|  | Rodzaj cięcia | Ścinki typ. konfetti |
|  | Rozmiar cięcia tj. ścinki | Max. 1,9 mm x 10 mm |
|  | Wydajność cięcia | min. 18 ilość kartek ciętych jednorazowo A4 o gramaturze 70g/m2 |
|  | Noże tnące | wykonane z jednego kawałka hartowanej stali |
|  | Zdolność niszczenia | papier, zszywki, spinacze biurowe, karty kredytowe, płyty CD, dyskietki |
|  | Silnik | przystosowany do pracy ciągłej - (praca niszczarki bez potrzeby oliwienia noży tnących) |
|  | Pojemność kosza | min. 30 l |
|  | Szerokość szczeliny wejściowej | min. 220mm |
|  | Funkcja cofania | w przypadku zacięcia |
|  | Pojemnik na ścinki | wielokrotnego użytku, wykonany z grubego materiału lub folii, umieszczony na stelażu |
|  | Obudowa | z otwieraną szafką, w której znajdować się ma kosz na ścinki |
|  | Mobilność urządzenia | Wyposażony w min 2 kólka |
|  | Bezpieczeństwo | Elektroniczny system zapewniający bezpieczeństwo użytkowania |
|  | Waga niszczarki | max. 30 kg |
| 17. | Pobór prądu | W trybie gotowości urządzenie nie pobiera prądu |
| 18. | Wskaźnik napełnienia kosza | Sygnalizator optyczny napełniania kosza |
| 19. | Gwarancja | - Gwarancja na noże tnące – min. 20 lat. - Gwarancja na pozostałe elementy min. 24 miesiące. - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 72 godzin. |